## Foglio1
ЧАСТЬ 1 - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КЛИЕНТ - СТРАНА
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО
ДАТА ЗАПРОСА
МЕСТО УСТАНОВКИ
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ |  | отопление |  |  | пекарни |  |  | проекты
|  | отопление OEM |  |  | сушилки |  |  | другая пром-ть
ИНФОРМ. О ПРОДАЖАХ |  | прогнозируемое кол-во (pшт.в год) | [5 empty] | N° протокола (для внутр. использ.)
ЧАСТЬ 2 - ПАРАМЕТРЫ КОТЛА
ТИП КОТЛА |  | 3-х ходовой котел |  |  | Марка котла
|  | котел с реверсивной топкой |  |  | Модель котла
|  | водотрубный котел |  |  | Год производства
диатермический котел
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  | печи для сжигания мусора
сушилки / генераторы горячего воздуха
печи
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ |  | пар (насыщенный) |  |  | ПАР |  | паропроизв-ть |  |  |  | [т/ч]
|  | пар (перегретый) |  |  |  |  | рабочее давление |  |  |  | бар
|  | вода |  |  |  |  | температура |  |  |  | [°C]
|  | соляной р-р / масло |  |  | ДРУГОЕ |  | температура среды |  |  |  | [°C]
|  | другие |  |  |  |  | температура среды на входе |  |  |  | [°C]
ТРЕБОВАНИЯ ПО МОЩНОСТИ | Номинальная мощность |  |  | [кВт] | 1 Вт = 860 ккал/ч |  |  | МЕСТО УСТАНОВКИ |  |  | на улице
| Мощность топки |  |  | [кВт] | [6 empty] | в помещ.
| КПД котла |  |  | [%] |  |  |  | ВЫСОТА НАД УРОВ. МОРЯ |  |  |  | [м]
ПАРАМЕТРЫ ТОПКИ | Сопротивление топки |  |  | [мбар] |  |  | ГАБАРИТЫ [ММ]
Внутренний диаметр
| Положение топки |  |  | горизонтально |  |  | Длина
|  |  |  | верт. горелка сверху |  |  | Длина поворотной камеры
|  |  |  | верт. горелка снизу |  |  | Длина
Высота
| Необходимая длина пламенно головы |  |  | мин. [мм] |  |  | Ширина
макс. [мм]
ПАРМЕТРЫ ЭЛЕКТРОСЕТИ | Однофазная |  | 110 V | 220 V | 230 V | 240 V
| Трехфазная |  | 220 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 460 V | 480 V
| Частота |  | 50 Hz | 60 Hz
| Класс защиты IP |  | IP40 | IP54 |  | другой:
ЧАСТЬ 3 - ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА
ДИЗ. ТОПЛИВО - МАЗУТ |  |  | ГАЗ / СЖ.ГАЗ |  |  |  |  | Бигаз-Гордской газ (Max H2S<0,1%)
Тип: …………………………............... |  |  | Тип: ……………………….............. |  |  |  |  | Тип: ………………………………………..................
Низшая тепл. Сгорания |  | [ккал/кг] | Низшая тепл. сгорания |  |  | [ккал/м3] |  | Низшая тепл. Сгорания |  |  |  | [ккал/м3]
Вязкость при 50°C |  | [°E] | Давление на входе |  |  | [мбар] |  | Давление на входе |  |  |  | [мбар]
Необходимый расход |  | [кг/ч] | Необходимый расход |  |  | [м3/ч] |  | Необходимый расход |  |  |  | [м3/ч]
ЧАСТЬ 4 - ГОРЕЛКА
ТИП ГОРЕЛКИ | [5 empty] | Т-ра воздуха на сгорание |  |  |  |  | [°C] (Max 200°C)
|  | Моноблочная |  | Двух блочная |  | Сопротивление теплообм. уход. газов |  |  |  |  | [мбар]
[6 empty] | Вентилятор в наличии (если есть) |  |  | расход: |  | [м3/ч]
[9 empty] | давление: |  | [мбар]
МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ | см. поле "Требования по мощности" в части Параметры котла
ДИАПАЗОН МОДУЛЯЦИИ |  | механическое : | 1:3 |  | электронное с инвертером: |  |  | 1:8
|  | электронное: | 1:6 |  | электронное с инвертером: |  |  | 1:10
УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ | NOx: | ГАЗ: | <120 мг/кВтч |  | <80 мг/кВтч |  |  | ДИЗЕЛЬ: | <250 мг/кВтч |  | <185 мг/кВтч |  | <120 мг/кВтч
|  | EN676 | Class 2 |  | Class 3 |  |  | EN267 | Class 1 |  | Class 2 |  | Class 3
| CO: |  | 0...100 мг/кВтч | [5 empty] | 0...110 мг/кВтч |  |  |  | 0...60 мг/кВтч
ВИДЫ ТОПЛИВА |  | один вид |  | Топливо 1: |  |  |  |  | Автоматическая смена топлива
|  | два вида |  | Топливо 2:
|  | три вида |  | Топливо 3:
ТИП РЕГУЛИРОВАНИЯ |  | 1-ступенчатое
2-х ступенчатое
плавно двух ступенчатое мехническое
модуляция механическая с PID контроллером
модуляция электронная
ОПЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ |  | инвертер (только для электронной модуляции)
кислородное регулир-ие (только для электронной модуляции)
CO-регулир-ие (только для электронной модуляции)
ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ |  | стандартная панель
по запросу
отдельный шкаф управления
Другие требования: указать
ЧАСТЬ 5 - ГАЗОВАЯ РАМПА
|  |  |  | Регулятор давления и фильтр |  |  | Контроль герметичности |  |  | Реле максимального давления
Тип газовой рампы |  | Dungs MultiBloc |  |  | FGDR Max 500 mbar |  |  | VPS |  |  | KITPRES50
|  | Siemens VGD |  |  | FS1B Max 1 bar |  |  | VDK |  |  | up to 6 MW
|  | Kromschröder VCS |  |  | ST4B Max 4 bar |  |  | LDU |  |  | KITPRES150
|  | Honeywell |  |  | Filter Max 1 bar |  |  | Electronic |  |  | up to 25 MW
Другие требования: указать